| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 |  | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 |  | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 |  | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 |  | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 |  | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 |  | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 |  | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 |  | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 |  | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 |  | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: gtp@nt-rt.ru |  |  |  |  |

| Опросный лист для выбора датчика давления Агат-100М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон/Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист № |  | Позиция по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры датчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение датчика |  | Общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Искробезопасная цепь (Exia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывонепроницаемая оболочка (Exd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр |  | Абсолютное давление (ДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Давление-разрежение (ДИВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Избыточное давление (ДИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разность давлений (ДД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрежение (ДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидростатическое давление (ДГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения |  | от ____________ до ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (шкала датчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единицы измерения |  | Па |  |  | кПа |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |  |  |  | кгс/м2 |  |  |
| Требуемая основная |  | 0,15% |  |  | 0,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5% |  |  |  |  |  |  |
| приведенная погрешность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал |  | 4-20 мА + HART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 мА (поставляется только с дополнительным внешним преобразователем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее избыточное давление |  | _____________ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для датчиков разности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давлений, ДД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры рабочей (измеряемой) и окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой |  | от ___________ до ______________ oС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среды (на входе датчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей |  | от минус 10оС до плюс 70оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от минус 40оС до плюс 80оС |  |  |  |  |  |  |
| среды |  | от минус 56оС до плюс 80оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | другая |  |  |  |  | от ________ до _________ |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие индикации |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная наработка |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| маркировочная табличка на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проволоке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабельный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Небронированный кабель |  |  |  |  |  | Бронированный кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр кабеля ________________ мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр брони |  |  | 9,5-15,9 мм. |  |  |  |  |  | 12,5-20,9 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое присоединение |  | Кабель проложен в гибком металлорукаве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3-ЦХ-15 |  |  |  | Р3-ЦХ-20 |  |  |
|  |  | Материал кабельного ввода: |  |  |  |  |  | никелированная латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Штепсельный разъем (вилка, розетка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штепсельный разъем 2РМ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штепсельный разъем 2РМ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разъем GSP по DIN 43650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьбовое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьбовое соединение у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ниппель под приварку к трубе диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 мм. с накидной гайкой М20x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| датчика давления или у блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М20x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал ниппеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клапанного (при заказе в сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с датчиком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К1/2 |  |  | 1/2-14 NPT |  |  |  |  |  |  | Наружная резьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К1/4 |  |  | 1/4-18NPT |  |  |  |  |  |  | Внутренняя резьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление датчика |  | Кронштейн для крепления датчика на трубе диаметром 50 мм. и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плоской поверхности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В сборе с блоком клапанным |  | Количество вентилей: |  |  |  |  |  | один |  |  |  |  |  |  | два |  | три |  | пять |  |  |
|  |  | Наличие дренажных клапанов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн для крепления блока клапанного на трубе диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 |  | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 |  | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 |  | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 |  | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 |  | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 |  | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 |  | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 |  | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 |  | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 |  | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес: gtp@nt-rt.ru